## Sheet1
BORDEREAU DE PRIX
DESIGNATION | UNITE | TARIF HT | OBSERVATION
FOURNITURES DE SERVICES
Vérification forfaitaire d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité + Ampoules et déplacement | un
Vérification forfaitaire d'un extincteur manuel+ Pièces détachées + charge de maintenance | un
Vérification d'un extincteur sur roues | un
Vérification d'un R.I.A | un
Vérfication d'un système de désenfumage vertical : un exutoire+ une commande+un treuil+un détecteur autonome déclencheur - Cartouche CO² incluse pour commande pneumatique | un
Vérification d'une colonne sèche+ Mise en pression à 12 bar et contrôle de débit | un
Déplacement pour intervention planifiée | un
Déplacement pour intervention non planifiée | un
Heure de main d'œuvre pour dépannage alarme incendie, désenfumage et autres | un
Pose et mise en service extincteur | un
Recyclage extincteurs suite à remplacement | un
FOURNITURE DE CHARGE EXTINCTEUR PERCUTEE - MAIN D'ŒUVRE INCLUSE
Eau pulvérisée + AFFF
Extincteur 61 eau - Sparklet et main d'oeuvre | un
Poudre polyvalente
Extincteur 6 KG ABC- Sparklet et main d'œuvre | un
FOURNITURE D'EXTINCTEUR
Extincteur 6L eau pulverisée + additif - Support et étiquette | un
Extincteur 6kg poudre ABC - Support et étiquette | un
Extincteur 2kg CO² - Support et étiquette | un
Panneau extincteur 10x10 | un
FOURNITURE DE PLANS D'EVACUATION
Plan d'évacuation format A3 avec consignes | un
Plan d'intervention format A2 avec consignes | un
FOURNITURES DIVERSES
Kit bac à sable tôlé, couvercle, 3 sacs absorbants minéral, pelle incendie | un
Bloc autonome d'éclairage de sécurité 1h non SATI | un
Panneau point de rassemblement 300x400 | un
Diffuseur sonore avec flash | un
Forfait câble et protection mécanique | un
Reprogrammation Alarme | un
Forfait petit matériel | un
Bloc autonome d'éclairage de sécurité 1h SATI | un
FORMATION INCENDIE
Formation à l'utilisation des extincteurs sur bac à feu - Extincteurs et matériel pédagogique fournis par le prestataire | un
Formation à l'évacuation d'un bâtiment Prix au bâtiment | un